## 完了届 (hidden)
排水設備等工事完了届
平成 年 月 日
有田町長 | 田代正昭 |  |  |  | 様
[5 empty] | 申請者 |  | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | 印
電話 －
[5 empty] | 指定工事店 |  | 住所
工事店名
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印
電話 －
排水設備等の工事が完了しましたのでお届けします。
設置場所 及び使用者 |  | 有田町
許可年月日 及び番号 |  | 平成 年 月 日 、 第 号
工事の種類 |  | 新設、増設、改築 その他 |  |  |  | □水洗便所 □除外施設
□新設 □増設 □改築
工事期間 |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
完成年月日 |  | 平成 年 月 日
工事精算金 |  | 円
融資斡旋 |  | □あり □なし
備考
※工事完了の日から5日以内に届け出ること。
課 長 | 副課長 |  |  | 主 査 |  | 主 事 |  | 検査の結果は次のとおりです。 検査員 職 氏名 印
検査年月日 | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 検査結果 |  | □合格 □不合格
(検査事項）
表示水量 |  |  | メーター番号 |  |  |  |  | 指針日 |  | 平成 年 月 日

## 工事設計書(1) (hidden)
様式第5-3号
| 排水設備工事設計書 |  |  |  |  | 申請者
| 区分 | 種 別 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円） | 清算金額 (円） | 摘要
便所内部設備工事
ア．小計
排水設備工事

## 工事設計書(2) (hidden)
| 区分 |  | 種 別 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円） | 清算金額 (円） | 摘要
イ．小 計
付帯工事
ウ．小 計
エ． 計 （ア+イ+ウ）
オ． 諸経費 エ× ％以内
（A）工事経費 エ+オ
| その他工事 |  | 調査設計費 |  | 式
| （B) |  | 計
| （C) |  | 給水工事費
|  |  | 総工事費 | （A)+（B)+（C)
消費税
総合計
融資金
自己負担金
※ |  | 注 | （１）衛生器具は逆流防止型を使用し、上水道機器は水道事業所指定品を使用すること。
（２）給水設備工事については給水工事申請書を添付し、水道事業所の検印を受けること。
（３）給水設備工事は上水道指定工事店が行うこと。
（４）付帯工事及びその他の工事については別紙明細書を添付すること。

## 使用開始届
様式第13号
公共下水道使用（開始、休止、廃止、再開）届
| 課 長 |  | 副課長 | 主 査 |  | 主 事 |  | 係 |  | 受付 令和 年 月 日 |  |  | 第 号
決裁 令和 年 月 日
令和 年 月 日
有田町長 松尾 佳昭 様
[7 empty] | 使用者 |  | 住所
[9 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
電話 －
次のとおり下水道の使用について届けます。
| 設置場所 |  |  |  | 有田町
排水設備等検査済証番号 有下水 第 号
| 申請者 |  | 住所 |  | 有田町
氏名
| 使用水の種類 |  |  |  | □水道水 |  |  |  |  | □井戸水 |  | □併用水
[5 empty] | □専用 |  | □共用 |  |  | □手動 | □動力HP
| 使用目的及び人員 |  |  |  | 用途別 |  | □一般用 □営業用 □臨時用
[5 empty] | 人員 |  | 世帯 人
| 開始等年月日 |  |  |  | □開始 □休止 □廃止 □再開・期日 令和 年 月 日
| 水道使用者ｺｰﾄﾞ | [9 empty] | 水道名義人
| 水道 メーター№ | [9 empty] | 表示水量
調査事項

## 点検表 (hidden)
排 水 設 備 検 査（点 検）表
申請収受 |  |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 工事番号 |  |  |  | 第 号
設置場所 |  |  |  | 有田町
申請者 | [8 empty] | 工事店名
排水設備責任技術者 |  |  |  | 印 |  |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日
検 査（点検）項 目 | [5 empty] | 工事店 | 第一次 | 第二次 | 検 査（点検）項 目 | [5 empty] | 工事店 | 第一次 | 第二次
同 意 | 1 | 他人土地所有者の同意はあるか | [6 empty] | 衛生機具類の取付 | 32 | 用途に適応した取付高さ、間隔であるか
| 2 | 他人排水設備所有者の同意はあるか | [7 empty] | 33 | 各器具の損傷、欠陥はないか
| 3 | 他人家屋所有者の同意はあるか | [7 empty] | 34 | 配管と器具接続部の施工支持の状態はよいか
| 4 | 他人との同意等は必要ない | [7 empty] | 35 | 洗浄後タンク排水弁が確実に閉鎖するか
衛生器具類・管・継手類 | 5 | ＶＵはＪＩＳ規格品又は相当品を使用したか | [7 empty] | 36 | 洗浄タンクの水位調整は良いか
| 6 | 継手類は規格品で検査品を使用したか | [7 empty] | 37 | 洗浄管継手部に漏水はないか
| 7 | 汚水ますはＪＩＳ又は相当品を使用したか | [7 empty] | 38
| 8 | 衛生器具類はＪＩＳ又は相当品を使用したか | [6 empty] | 除害施設 | 39 | 除害能力が十分発揮出来る構造であるか
| 9 | 指定メーカー製品を使用したか | [7 empty] | 40 | 形状、寸法は竣工図どうりか
| 10 | その他承認を受けたものを使用したか | [7 empty] | 41
| 11 | [7 empty] | 既設管その他 | 42 | 既設管は排水に十分耐えられるか
排水管・汚水ます・ﾄﾗｯﾌ・通気管 | 12 | 深さ宅内２０㎝以上、車出入部４５㎝以上か | [7 empty] | 43 | 雨水の排水管が接続されていないか
| 13 | 露出配管部分には防護工を施工したか | [7 empty] | 44 | ます類の設置は十分であるか
| 14 | 露出配管で管受け等の金具又は管の固定は良いか | [7 empty] | 45 | 漏水、漏臭の生ずる恐れはないか
| 15 | 目通り良く規定匂配に配管されているか | [7 empty] | 46
| 16 | 接合は漏水、漏気の恐れはないか | [6 empty] | 路面復旧等 | 47 | 宅内の復旧は良いか
| 17 | 公共ますとの接合は確実に施工しているか | [7 empty] | 48 | 私道の復旧は良いか
| 18 | 底部にｲﾝﾊﾞｰﾄを上部に密閉蓋を架しているか | [7 empty] | 49 | 公道の復旧は良いか
| 19 | 管径、深さに相応した内法寸法を使用しているか | [7 empty] | 50
| 20 | 衛生器具、床排水にはﾄﾗｯﾌﾟを設けているか | [6 empty] | 竣工図書 | 51 | 配管位置は竣工図どうりか
| 21 | 建物内部の汚水ますは防臭構造であるか | [7 empty] | 52 | 管種、口径は竣工図どうりか
| 22 | 通気立管は屋根より0.30ｍ以上立上げているか | [7 empty] | 53 | ます類の位置は竣工図どうりか
| 23 | 横走配管は通気能力に相当する管径であるか | [7 empty] | 54 | 排水異形管の使用は竣工図どうりか
| 24 | [8 empty] | 55 | 設計書は竣工図どうり適正に積算しているか
便所床復旧等・便槽処理 | 25 | 床面は所定の床面高に仕上げているか | [7 empty] | 56
| 26 | 匂配、平滑度は良いか | [6 empty] | 報告事項 | 57 | 工事依頼者とのトラブルはないか
| 27 | クラック及び剥離等はないか | [7 empty] | 58 | 器具類の使用上の注意等は説明したか
| 28 | タイル仕上げの色むら、ねじれ等はないか | [7 empty] | 59 | 排水の流れは良いか
| 29 | 割り付け目地通りは良いか | [7 empty] | 60 | 便器設置完了後、排水テストはよいか
| 30 | 床タイル貼り、水匂配金物廻りの施工性は良いか | [7 empty] | 61 | 浄化槽の廃止届は、提出したか
| 31 | 便槽処理は完全に閉鎖処理したか | [7 empty] | 62
第一次検査 |  | 課 長 | 副課長 | 主 査 | 主 事 | 検査員 |  |  | 第二次検査 |  | 課 長 | 参 事 | 副課長 | 主 査 | 検査員
|  | 検査年月日 |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 検査年月日 |  | 平成 年 月 日
|  | 判 定 |  | 良 否 | 排水 可 | [5 empty] | 判 定 |  | 良 否 | 排水 可
[5 empty] | 排水 否 | [8 empty] | 排水 否
１.点検項目に該当のものは数字を○で囲む。 *１.点検欄に工事店は点検して印をし､下水道課は検査して良は○､不良は×をいれる。
２.ｱﾊﾟｰﾄ等の集合住宅は１棟を１件とする。 *２.第二次検査は手直し等再検査の必要がある場合とする。